Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор насосного оборудования для химических жидкостей.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

- На электронную почту: info@energo-diesel.ru, boriskinoe@energo-diesel.ru .

- Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.:  +7 (800) 777-29-67  (бесплатный звонок по России) или +7 (495) 668-07-67 (доб. 105).

ХИМИЧЕСКОЕ НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

(опросный лист)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Назначение насосного оборудования (технологический процесс, линия) |  |
| Тип насоса (необходимый отметить) | + горизонтальный АХН | герметичный ГХН | полупогружной АХПН |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Наименование параметра (характеристики) | Требуемые параметры | Примечания |
| Подача, м3/час | 25 |
| Напор, м | 20метров |
| Давление на входе, кгс/см2 | min |  |
|  | max |  |
| Глубина погружения, м |  | Только для полупогружных |
| Тип ранее эксплуатируемого насоса Дополнительные технические характеристики по заменяемому оборудованию |  |
| ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| Наименование среды | Серная кислота |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |
| Химический состав с содержанием компонентов в процентах | % по объему |  |
| Показатель кислотности рН | -0,8-1 |
| Рабочая температура, °С | min |  |
|  | max |  |
| Плотность при рабочей температуре, кг/м3 | 1,120 |
| Вязкость при рабочей температуре, сСт (м2/с) |  | При вязкости ниже 30сСт, графа не заполняется |
| Объемная концентрация твердых включений | % по объему | - |
| Размер твердых включений, мм |  |
| Степень абразивности | высокая | +низкая |
| ТИП УПЛОТНЕНИЯ |
| Одинарное торцевое | Двойное торцевое | +Двойное сальниковое |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА |
| Напряжение сети, В | 220/380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Пылевлагозащищенность, по протоколу IP | 54 | Пример: IP54 |
| Взрывозащищенность | нету | Пример: ExdIIBT4 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |
| Место установки | Помещение | +Улица |
| Возможности подвода охлаждающей жидкости (воды) к узлу уплотнения | Есть | +Нет |
| Необходимость обогрева | Есть | +Нет |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ |
| +С основанием и электродвигателем | С основанием без электродвигателя | Без основания и без электродвигателя |
| Переходники к трубопроводам: | Всасывающий патрубок: DN__50мм______/DN________ | Ответные фланцы |
|  | Напорный патрубок: DN___50мм_____/DN________ |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ |
| Материал деталей проточной части (пожелание) |  |
| Материал трубопроводов |  |
| Потребность в насосах (разовый заказ, шт.; шт/год) |  |
| Требуемые сроки поставки |  |
| Профиль Вашего предприятия и виды выпускаемой продукции |  |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
| Адрес Вашего предприятия |  |
| Ф.И.О., должность |  | Подпись |  |
| Телефон, факс, e-mail |  |  |  |