[image: image1.png]@ CTPOM3HEPTO
TEXHUKA
ENERGO-DIESEL.RU



ООО «СтройЭнергоТехника»

117556, Москва г, Фруктовая ул, дом № 7,

 корпус 2, этаж 2, комн.19

Телефон: +7 (800) 777-29-67
Телефон/факс: +7 (495) 668-07-67

ИНН/КПП 7706720331/772601001

www.energo-diesel.ru
e-mail: zakaz@energo-diesel.ru

	О П Р О С Н Ы Й      Л И С Т
для подготовки проекта технических требований
на изготовление и поставку электроагрегата (ЭА)

	
	
	
	
	
	

	Заполнять только известные Заказчику требования и параметры

	
	
	
	
	
	

	1
	Наименование и адрес организации-заказчика 
	 

	2
	Контактные лица, их должности и телефоны
	 

	3
	Факс
	 

	4
	Адрес электронной почты
	 

	 
	
	
	
	
	 

	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА
	Ед. измерения
	Величина
	Примечание

	5
	Планируемые количества ЭА и сроки поставки
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	
	
	кол-во/дата
	 
	 

	6
	Назначение:
	 
	 
	 

	
	-основной источник электропитания
	да/нет
	 
	 

	
	-резервный источник электропитания
	да/нет
	 
	 

	7
	Напряжение ЭА
	В
	 
	 

	8
	Количество фаз
	1 или 3
	 
	 

	9
	Частота тока
	Гц
	50
	 

	10
	МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ:

	
	-активной
	кВт
	 
	 

	
	-реактивной
	кВт или кВА
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	11
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ *:

	
	-температурный диапазон
	°С
	 
	 

	
	-максимальная высота над уровнем моря (минимальное давление)
	м (мм рт.ст., кПа)
	 
	 

	
	-максимальная влажность/при температуре
	%/°С
	 
	 

	
	

	12
	ИСПОЛНЕНИЕ ЭА:


	
	-на подрамнике (без топливного бака)
	да/нет
	 
	 

	
	-на раме с баком
	да/нет
	 
	 

	
	-во всепогодном капоте
	да/нет
	 
	Капот- защитное укрытие от осадков, грязи 

	
	-в шумопоглощающем кожухе
	да/нет
	 
	Кожух- защитное укрытие от шума, осадков, грязи    

	
	-в контейнере
	да/нет
	 
	 

	
	-другой вариант
	 
	 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13
	МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	 

	
	-длина, не более
	мм
	 
	 

	
	-ширина, не более
	мм
	 
	 

	
	-высота, не более
	мм
	 
	 

	
	-масса, не более
	кг
	 
	 

	14
	ДВИГАТЕЛЬ ЭА:
	Ресурс до первого капитального ремонта, ч:

	
	-дизель воздушн. охлажд-я 3000 об/мин
	да/нет
	 
	5000

	
	-дизель радиат. охлажд-я 3000об/мин
	да/нет
	 
	8000

	
	-дизель радиат. охлажд-я 1500об/мин
	да/нет
	 
	не менее 10000

	
	-бензиновый 3000 об/мин
	да/нет
	 
	3000

	15
	ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ЭА:
	 

	
	-подогр-ль охл. жидкости Webasto (или аналог)
	да/нет
	 
	 

	
	-воздушный подогреватель Webasto АT (или аналог)
	да/нет
	 
	 

	
	-подогр-ль охл. жидкости от 230 В
	да/нет
	 
	 

	
	-подогр-ль поддона картера от 230 В
	да/нет
	 
	 

	16
	РАЗМЕЩЕНИЕ ЭА:

	
	-на открытой площадке под навесом
	да/нет
	 
	 

	
	-на откр. площадке в капоте (кожухе) 
	да/нет
	 
	

	
	-на откр. площадке в контейнере
	да(нет)
	 
	 

	
	-на шасси в капоте или кожухе, или контейнере 
	да(нет)
	 
	 

	17
	Время автономной работы
	ч
	 
	 

	
	
	
	
	

	18
	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭА:
	 
	 
	 

	
	-местный пульт управления ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-удаленный ПУ /дистанция, м
	да(нет)/м
	 
	 

	19
	КОМПЛЕКТ ЗИП:

	
	-ЗИП-О/наработка, ч
	да(нет)/ч
	 
	 

	
	
	
	 
	 

	20
	ОКРАСКА и УПАКОВКА:
	Стандарное исполнение:

	
	-тип краски/цвет рамы 
	 
	полиэфирная порошковая

	
	-тип краски/цвет капота (кожуха) 
	 
	полиэфирная порошковая

	
	-тип упаковки
	 
	облегченная: на поддоне, в полиэтилене

	21
	НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ:
	 
	 
	 

	
	-у Исполнителя
	да/нет
	 
	 

	
	-у Заказчика
	да/нет
	 
	 

	22
	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЭД):

	
	-РЭ на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-РЭ на составные части
	да/нет
	 
	 

	
	-ФО на ЭА
	да/нет
	 
	 

	
	-паспорта на сост. части (при наличии)
	да/нет
	 
	 

	
	-ведомость ЗИП
	да/нет
	 
	 

	
	-ведомость ЭД
	да/нет
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	23
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	Примечание 1: опросный лист является первичным документом для составления проекта ТТ (ТЗ) на поставку ЭА и заполняется Заказчиком

	

	

	
	
	Заполнил (Ф.И.О.)
	Подпись
	Дата 
	Телефон

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	e-mail:
	 


Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор сварочного оборудования.
Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

1. На электронную почту: info@energo-diesel.ru, zakaz@energo-diesel.ru.
2. Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.: 
+7 (800) 777-29-67 (бесплатный звонок по России) или +7 (495) 668-07-67 (доб. 111).

