| О П Р О С Н Ы Й Л И С Т для подготовки проекта технических требований на изготовление и поставку электроагрегата (ЭА) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнять только известные Заказчику требования и параметры |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наименование и адрес организации-заказчика |  |  |  |
| 2 |  | Контактные лица, их должности и телефоны |  |  |  |
| 3 |  | Факс |  |  |  |
| 4 |  | Адрес электронной почты |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА |  |  | Ед. измерения | Величина | Примечание |
| 5 |  | Планируемые количества ЭА и сроки поставки | кол-во/дата |  |  |
|  |  |  | кол-во/дата |  |  |
|  |  |  | кол-во/дата |  |  |
|  |  |  | кол-во/дата |  |  |
| 6 |  | Назначение: |  |  |  |
|  |  | -основной источник электропитания | да/нет |  |  |
|  |  | -резервный источник электропитания | да/нет |  |  |
| 7 |  | Напряжение ЭА | В |  |  |
| 8 |  | Количество фаз | 1 или 3 |  |  |
| 9 |  | Частота тока | Гц | 50 |  |
| 10 |  | МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ: |  |  |  |
|  |  | -активной | кВт |  |  |
|  |  | -реактивной | кВт или кВА |  |  |
| 11 |  | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ *: |  |  |  |
|  |  | -температурный диапазон | °С |  |  |
|  |  | -максимальная высота над уровнем моря (минимальное давление) | м (мм рт.ст., кПа) |  |  |
|  |  | -максимальная влажность/при температуре | %/°С |  |  |
| 12 |  | ИСПОЛНЕНИЕ ЭА: |  |  |  |
|  |  | -на подрамнике (без топливного бака) | да/нет |  |  |
|  |  | -на раме с баком | да/нет |  |  |
|  |  | -во всепогодном капоте | да/нет |  | Капот- защитное укрытие от осадков, грязи |
|  |  | -в шумопоглощающем кожухе | да/нет |  | Кожух- защитное укрытие от шума, осадков, грязи |
|  |  | -в контейнере | да/нет |  |  |
|  |  | -другой вариант |  |  |  |
| 13 |  | МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |  |  |  |
|  |  | -длина, не более | мм |  |  |
|  |  | -ширина, не более | мм |  |  |
|  |  | -высота, не более | мм |  |  |
|  |  | -масса, не более | кг |  |  |
| 14 |  | ДВИГАТЕЛЬ ЭА: |  |  | Ресурс до первого капитального ремонта, ч: |
|  |  | -дизель воздушн. охлажд-я 3000 об/мин | да/нет |  | 5000 |
|  |  | -дизель радиат. охлажд-я 3000об/мин | да/нет |  | 8000 |
|  |  | -дизель радиат. охлажд-я 1500об/мин | да/нет |  | не менее 10000 |
|  |  | -бензиновый 3000 об/мин | да/нет |  | 3000 |
| 15 |  | ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ ЭА: |  |  |  |
|  |  | -подогр-ль охл. жидкости Webasto TT | да/нет |  |  |
|  |  | -воздушный подогреватель Webasto АT | да/нет |  |  |
|  |  | -подогр-ль охл. жидкости от 230 В | да/нет |  |  |
|  |  | -подогр-ль поддона картера от 230 В | да/нет |  |  |
| 16 |  | РАЗМЕЩЕНИЕ ЭА: |  |  |  |
|  |  | -на открытой площадке под навесом | да/нет |  |  |
|  |  | -на откр. площадке в капоте (кожухе) | да/нет |  |  |
|  |  | -на откр. площадке в контейнере | да(нет) |  |  |
|  |  | -на шасси в капоте или кожухе, или контейнере | да(нет) |  |  |
| 17 |  | Время автономной работы | ч |  |  |
| 18 |  | ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭА: |  |  |  |
|  |  | -местный пульт управления ЭА | да/нет |  |  |
|  |  | -удаленный ПУ /дистанция, м | да(нет)/м |  |  |
| 19 |  | КОМПЛЕКТ ЗИП: |  |  |  |
|  |  | -ЗИП-О/наработка, ч | да(нет)/ч |  |  |
| 20 |  | ОКРАСКА и УПАКОВКА: |  |  | Стандарное исполнение: |
|  |  | -тип краски/цвет рамы |  |  | полиэфирная порошковая |
|  |  | -тип краски/цвет капота (кожуха) |  |  | полиэфирная порошковая |
|  |  | -тип упаковки |  |  | облегченная: на поддоне, в полиэтилене |
| 21 |  | НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ: |  |  |  |
|  |  | -у Исполнителя | да/нет |  |  |
|  |  | -у Заказчика | да/нет |  |  |
| 22 |  | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЭД): |  |  |  |
|  |  | -РЭ на ЭА | да/нет |  |  |
|  |  | -РЭ на составные части | да/нет |  |  |
|  |  | -ФО на ЭА | да/нет |  |  |
|  |  | -паспорта на сост. части (при наличии) | да/нет |  |  |
|  |  | -ведомость ЗИП | да/нет |  |  |
|  |  | -ведомость ЭД | да/нет |  |  |
| 23 |  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: |  |  |  |
| Примечание 1: опросный лист является первичным документом для составления проекта ТТ (ТЗ) на поставку ЭА и заполняется Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  | Заполнил (Ф.И.О.) | Подпись | Дата | Телефон |
|  |  |  |  | e-mail: |  |

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор сварочного оборудования.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

- На электронную почту: info@energo-diesel.ru, boriskinoe@energo-diesel.ru.

- Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж по тел.: 
+7 (800) 777-29-67 (бесплатный звонок по России) или +7 (495) 668-07-67 (доб. 105).