Опросный лист на изготовление блок-контейнеров

| Заказчик: | Адрес |
| --- | --- |
| Тел/Факс | Контактное лицо: |
| e-mail: |  |
| Назначение здания: |  |
| Устанавливаемое оборудование: |  |
| Адрес доставки: |  |
| Доставка V |  |

На основании опросного листа формируется коммерческое предложение.

| № п/п | Необходимые параметры | Нужное подчеркнуть или проставить значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество, шт.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Наружные габариты здания, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина, мм (максимальный габарит для стандартной фура 2450мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Длина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вариант исполнения: | Антивандальный |  | Сандвич панель |  |  | Профилированный лист |  | другое |  |
|  | стационарно | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | на прицепе | да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | на полозьях | да |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Высота установки над уровнем земли, мм: |  |  |  | высота- мм |  |  | Фундаментная плита |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 или температурный интервал снаружи здания (по умолчанию У1): | обычный до -40ºС |  |  |  |  |  | северный до -60ºС |  |  |
| 7 | Тип крыши: | плоская |  |  | односкатная |  |  | двускатная |  | другое |
| 9 | Цвет стен снаружи: | белый (RAL ____) |  |  | серый (RAL ____) |  |  | Другое |  |  |
| 10 | Цвет днища здания: | (RAL ____) |  |  | (RAL____) |  |  | другое |  |  |
| 11 | Цвет основания здания снаружи по периметру: | черный (RAL ____) |  |  |  |  |  | другое |  |  |
| 12 | Цвет крыши: | сигнально-синий (RAL _____) |  |  | серый (RAL _____) |  |  | другая |  |  |
| 13 | Цвет дверей, оконных рам, выступающих элементов: | белый (RAL ____) |  |  | серый (RAL ____) |  |  | другая |  |  |
| 14 | Внутренняя отделка: пол | металлический пол (рифленое железо не менее 3 мм) |  |  |  |  |  | другое |  |  |
| 15 | Внутренняя отделка, стены: | окрашенный профнастил |  |  | окрашенный гладкий лист |  |  | панели МДФ |  | другое |
| 16 | Внутренняя отделка, потолок: | окрашенный профнастил |  |  | окрашенный гладкий лист |  |  | панели МДФ |  | другое |
| 17 | Цвет пола внутри помещения: | черный (RAL _____) |  |  | другое |  |  |  |  |  |
| 18 | Цвет стен внутри помещения: | белый (RAL _____) |  |  | другое |  |  |  |  |  |
| 19 | Цвет потолка внутри помещения: | белый (RAL ____) |  |  | другое |  |  |  |  |  |
| 20 | Внутренние двери: | металлические |  |  | Металлические противопожарные |  |  | пластиковые |  | другие |
| 21 | Входная дверь: | металлические |  |  | Металлические противопожарные |  |  | пластиковые |  | другие |
| 22 | Окна: | пластиковые поворотно-откидные |  |  | пластиковые глухие |  |  | другая конструкция |  |  |
|  | Количество окон, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер окон, мм: | ширина- |  |  |  |  |  | высота- |  |  |
|  | Наличие защитных наружных решеток: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | Наличие защитных москитных сеток: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | Количество стеклопакетов, шт.: |  |  |  |  |  |  | другое |  |  |
| 23 | Электропроводка: | открытым способом |  |  | скрытым |  |  | другое |  |  |
| 24 | Внутренне освещение: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | Количество светильников, шт.: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип светильников: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество розеток, шт.: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Максимально установленная мощность (кВт): | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Освещение уличное: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 27 | Отопление: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 28 | Вентиляция: | естественная |  |  | принудительная приточная |  |  | принудительная вытяжная |  | принудительная приточно-вытяжная |
| 29 | Наличие противопожарной сигнализации: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 30 | Наличие противопожарной сигнализации | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  |  | порошок | газ |  |  | элигаз |  |  |  |  |
| 31 | Наличие охранной сигнализации: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 32 | Степень огнестойкости по СниП 21-01-97: | II |  |  | III |  |  | IV |  | другая |
| 33 | Категория молниезащиты: | III |  |  | другая |  |  |  |  |  |
| 34 | Вес оборудования, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Наличие площадок обслуживания (площадка обслуживания, лестничный марш, ограждения): | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
|  | Размер площадки обслуживания, мм: | ширина |  |  |  |  |  | длина |  |  |
|  | Количество площадок обслуживания, шт: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всота установки над уровнем земли, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Доставка до объекта: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 36 | Необходимость шефмонтажа: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 37 | Необходимость установки и монтажа под ключ: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 38 | Наличие площадки под здание: | да |  |  |  |  |  | нет |  |  |
| 39 | Срок изготовления: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Требованию по наличию поддона для сбора протечки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Требование по заеду погрузочной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Требование по взрывобезопасности: -электрика -отопление -пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Дополнительные условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |